**Levný kapesní pH tester pH600**

|  |  |
| --- | --- |
| **Specifikace** | **Hodnota** |
| Rozsah | 0,0 až 14,0 |
| Rozlišení | 0,1 |
| Přesnost | ± 0,1 |
| Kalibrace | Ručně, 1 bod |
| Měřicí podmínky | 0 až 50 °C / 32 až 122 °F, max. vlhkost 95% |
| Typ baterie/životnost | 3 x 1,5 V alkalické/ 700 hod |
| Rozměry/hmotnost | 150 x 30 x 24 mm /85 g |

Levný kapesní pH tester **pH600** je dodáván v plastikovém pouzdru, včetně ochranného vršku, kalibračního šroubováku, baterie a návodu k použití.